Bitte einen in der Auswahl vorgegebenen Fördersätze auswählen
Wert muss zwischen 0 und 1000 sein
Wert muss zwischen 0 und 500 sein.
erlaubt sind Dezimalwerte zwischen 1 und 5
erlaubt sind Dezimalwerte zwischen 1 und 5
## Kalkulation
Beispiele für die Rentabilität einer Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus / Verwendet werden Datentarife der Stadtwerke Energie Jena sowie aus den angegebenen Quellen. / Die Angaben für die Musterhäuser 1, 2 und 3 sind als Beispiele fest vorgegeben und nicht änderbar. / Zum ausprobieren individueller Daten können die Werte für das Testhaus nach Bedarf angepasst werden. / Geändert werden dürfen die Werte in den grün hinterlegten Zellen - aktualisiert wird nur das Testhaus.
					Quelle 1:	https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-hier-berechnen-sie-den-co2preis-ihrer-heizkosten-43806
					Quelle 2 - Biogaspreis:	https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/biogas/
					CO2-Preis Schätzung:	pro Jahr 8 € Erhöhung; da ab 2028 marktabhängig ist dieser Wert eher konservativ

					CO2-Emissionen Erdgas:	201 g/kWh	(siehe Quelle 1)

	Heizstrom	Heizgas	Biogas					CO2-Preis		Biogasanteil	geschätzter				Ausgangsdaten für Musterhaus 1, 2 und 3 - unveränderlich
	Stadtwerke Jena	Stadtwerke Jena	Siehe Quelle 2					Jahr	geschätzt	pro kWh	gesetzlich	Arbeitspreis
Tarif-Vorschlag:	jenaturStrom Wärme24	jenaGas Exakt24					2025	55,00 €/t	0,011055 €/kWh	0 %	0,111055 €/kWh					Strom	Gas	Biogas
					2026	63,00 €/t	0,012663 €/kWh	0 %	0,112663 €/kWh
Arbeitspreis:	0,24 €/kWh	0,10 €/kWh	0,15 €/kWh					2027	71,00 €/t	0,014271 €/kWh	0 %	0,114271 €/kWh		Liste Förderung		Arbeitspreis:	0,24 €/kWh	0,10 €/kWh	0,15 €/kWh
Grundpreis:	140,00 €	178,00 €	? unbekannt ?					2028	79,00 €/t	0,015879 €/kWh	0 %	0,115879 €/kWh		30 %		Grundpreis:	140,00 €	178,00 €	? unbekannt ?
					2029	87,00 €/t	0,014864 €/kWh	15 %	0,122364 €/kWh		35 %
Anschaffungskosten:	35.000,00 €	10.000,00 €					2030	95,00 €/t	0,016231 €/kWh	15 %	0,123731 €/kWh		50 %		Anschaffungskosten:	35.000,00 €	10.000,00 €
Fördersatz:	55 %					2031	103,00 €/t	0,017598 €/kWh	15 %	0,125098 €/kWh		55 %		Fördersatz:	55 %
Förderbetrag:	16.500,00 €	- €					2032	111,00 €/t	0,018964 €/kWh	15 %	0,126464 €/kWh		65 %		Förderbetrag:	16.500,00 €	- €
effektive Gerätekosten:	18.500,00 €	10.000,00 €					2033	119,00 €/t	0,020331 €/kWh	15 %	0,127831 €/kWh		70 %		Gerätekosten:	18.500,00 €	10.000,00 €
Wartungskosten pro Jahr:	250,00 €	300,00 €					2034	127,00 €/t	0,021698 €/kWh	15 %	0,129198 €/kWh				Wartungskosten pro Jahr:	250,00 €	300,00 €
Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.):	30,00 €	30,00 €					2035	135,00 €/t	0,018995 €/kWh	30 %	0,133995 €/kWh				Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.):	30,00 €	30,00 €
					2036	143,00 €/t	0,020120 €/kWh	30 %	0,135120 €/kWh		0 %	A+
	Testhaus	Musterhaus 1	Musterhaus 2	Musterhaus 3				2037	151,00 €/t	0,021246 €/kWh	30 %	0,136246 €/kWh		30 %	A
		nicht saniert	teilsaniert	angemessen saniert				2038	159,00 €/t	0,022371 €/kWh	30 %	0,137371 €/kWh		50 %	B
zu beheizende Fläche:	120 qm	120 qm	120 qm	120 qm				2039	167,00 €/t	0,023497 €/kWh	30 %	0,138497 €/kWh		75 %	C
Wärmebedarf:	160 kWh/qm a	160 kWh/qm a	100 kWh/qm a	75 kWh/qm a				2040	175,00 €/t	0,014070 €/kWh	60 %	0,144070 €/kWh		100 %	D
Energieeffizienzklasse:	E	E	C	B				2041	183,00 €/t	0,014713 €/kWh	60 %	0,144713 €/kWh		130 %	E
Wärmebedarf gesamt pro Jahr:	19.200 kWh	19.200 kWh	12.000 kWh	9.000 kWh				2042	191,00 €/t	0,015356 €/kWh	60 %	0,145356 €/kWh		160 %	F
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe:	2,7	2,7	3,2	3,6				2043	199,00 €/t	0,016000 €/kWh	60 %	0,146000 €/kWh		200 %	G
Strombedarf pro Jahr:	7.111 kWh	7.111 kWh	3.750 kWh	2.500 kWh				2044	207,00 €/t	0,016643 €/kWh	60 %	0,146643 €/kWh		200 %	H

	Testhaus - Gebäudeeffizienzklasse E - 160 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten				Testhaus - Gesamtkosten pro Jahr
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas
1	2025	2.126,67 €	2.640,26 €	20.626,67 €	12.640,26 €
2	2026	2.126,67 €	2.671,13 €	22.753,33 €	15.311,39 €
3	2027	2.126,67 €	2.702,00 €	24.880,00 €	18.013,39 €
4	2028	2.126,67 €	2.732,88 €	27.006,67 €	20.746,27 €
5	2029	2.126,67 €	2.857,39 €	29.133,33 €	23.603,65 €
6	2030	2.126,67 €	2.883,63 €	31.260,00 €	26.487,28 €
7	2031	2.126,67 €	2.909,87 €	33.386,67 €	29.397,16 €
8	2032	2.126,67 €	2.936,12 €	35.513,33 €	32.333,27 €
9	2033	2.126,67 €	2.962,36 €	37.640,00 €	35.295,63 €
10	2034	2.126,67 €	2.988,60 €	39.766,67 €	38.284,23 €
11	2035	2.126,67 €	3.080,69 €	41.893,33 €	41.364,93 €
12	2036	2.126,67 €	3.102,31 €	44.020,00 €	44.467,23 €
13	2037	2.126,67 €	3.123,92 €	46.146,67 €	47.591,15 €
14	2038	2.126,67 €	3.145,53 €	48.273,33 €	50.736,68 €
15	2039	2.126,67 €	3.167,14 €	50.400,00 €	53.903,82 €
16	2040	2.126,67 €	3.274,14 €	52.526,67 €	57.177,96 €
17	2041	2.126,67 €	3.286,49 €	54.653,33 €	60.464,46 €
18	2042	2.126,67 €	3.298,84 €	56.780,00 €	63.763,30 €
19	2043	2.126,67 €	3.311,19 €	58.906,67 €	67.074,49 €
20	2044	2.126,67 €	3.323,54 €	61.033,33 €	70.398,03 €

Musterhaus 1 - nicht saniert - Gebäudeeffizienzklasse E - 160 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas			Musterhaus 1 - Gesamtkosten pro Jahr
1	2025	2.126,67 €	2.640,26 €	20.626,67 €	12.640,26 €
2	2026	2.126,67 €	2.671,13 €	22.753,33 €	15.311,39 €
3	2027	2.126,67 €	2.702,00 €	24.880,00 €	18.013,39 €
4	2028	2.126,67 €	2.732,88 €	27.006,67 €	20.746,27 €
5	2029	2.126,67 €	2.857,39 €	29.133,33 €	23.603,65 €
6	2030	2.126,67 €	2.883,63 €	31.260,00 €	26.487,28 €
7	2031	2.126,67 €	2.909,87 €	33.386,67 €	29.397,16 €
8	2032	2.126,67 €	2.936,12 €	35.513,33 €	32.333,27 €
9	2033	2.126,67 €	2.962,36 €	37.640,00 €	35.295,63 €
10	2034	2.126,67 €	2.988,60 €	39.766,67 €	38.284,23 €
11	2035	2.126,67 €	3.080,69 €	41.893,33 €	41.364,93 €
12	2036	2.126,67 €	3.102,31 €	44.020,00 €	44.467,23 €
13	2037	2.126,67 €	3.123,92 €	46.146,67 €	47.591,15 €
14	2038	2.126,67 €	3.145,53 €	48.273,33 €	50.736,68 €
15	2039	2.126,67 €	3.167,14 €	50.400,00 €	53.903,82 €
16	2040	2.126,67 €	3.274,14 €	52.526,67 €	57.177,96 €
17	2041	2.126,67 €	3.286,49 €	54.653,33 €	60.464,46 €
18	2042	2.126,67 €	3.298,84 €	56.780,00 €	63.763,30 €
19	2043	2.126,67 €	3.311,19 €	58.906,67 €	67.074,49 €
20	2044	2.126,67 €	3.323,54 €	61.033,33 €	70.398,03 €

Musterhaus 2 - teilweise saniert - Gebäudeeffizienzklasse C - 100 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas			Musterhaus 2 - Gesamtkosten pro Jahr
1	2025	1.320,00 €	1.840,66 €	19.820,00 €	11.840,66 €
2	2026	1.320,00 €	1.859,96 €	21.140,00 €	13.700,62 €
3	2027	1.320,00 €	1.879,25 €	22.460,00 €	15.579,87 €
4	2028	1.320,00 €	1.898,55 €	23.780,00 €	17.478,42 €
5	2029	1.320,00 €	1.976,37 €	25.100,00 €	19.454,78 €
6	2030	1.320,00 €	1.992,77 €	26.420,00 €	21.447,55 €
7	2031	1.320,00 €	2.009,17 €	27.740,00 €	23.456,72 €
8	2032	1.320,00 €	2.025,57 €	29.060,00 €	25.482,30 €
9	2033	1.320,00 €	2.041,97 €	30.380,00 €	27.524,27 €
10	2034	1.320,00 €	2.058,38 €	31.700,00 €	29.582,64 €
11	2035	1.320,00 €	2.115,93 €	33.020,00 €	31.698,58 €
12	2036	1.320,00 €	2.129,44 €	34.340,00 €	33.828,02 €
13	2037	1.320,00 €	2.142,95 €	35.660,00 €	35.970,97 €
14	2038	1.320,00 €	2.156,46 €	36.980,00 €	38.127,42 €
15	2039	1.320,00 €	2.169,96 €	38.300,00 €	40.297,39 €
16	2040	1.320,00 €	2.236,84 €	39.620,00 €	42.534,23 €
17	2041	1.320,00 €	2.244,56 €	40.940,00 €	44.778,78 €
18	2042	1.320,00 €	2.252,28 €	42.260,00 €	47.031,06 €
19	2043	1.320,00 €	2.260,00 €	43.580,00 €	49.291,06 €
20	2044	1.320,00 €	2.267,71 €	44.900,00 €	51.558,77 €

Musterhaus 3 - angemessen saniert - Gebäudeeffizienzklasse B - 75 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas			Musterhaus 3 - Gesamtkosten pro Jahr
1	2025	1.020,00 €	1.507,50 €	19.520,00 €	11.507,50 €
2	2026	1.020,00 €	1.521,97 €	20.540,00 €	13.029,46 €
3	2027	1.020,00 €	1.536,44 €	21.560,00 €	14.565,90 €
4	2028	1.020,00 €	1.550,91 €	22.580,00 €	16.116,81 €
5	2029	1.020,00 €	1.609,28 €	23.600,00 €	17.726,09 €
6	2030	1.020,00 €	1.621,58 €	24.620,00 €	19.347,66 €
7	2031	1.020,00 €	1.633,88 €	25.640,00 €	20.981,54 €
8	2032	1.020,00 €	1.646,18 €	26.660,00 €	22.627,72 €
9	2033	1.020,00 €	1.658,48 €	27.680,00 €	24.286,20 €
10	2034	1.020,00 €	1.670,78 €	28.700,00 €	25.956,98 €
11	2035	1.020,00 €	1.713,95 €	29.720,00 €	27.670,93 €
12	2036	1.020,00 €	1.724,08 €	30.740,00 €	29.395,01 €
13	2037	1.020,00 €	1.734,21 €	31.760,00 €	31.129,23 €
14	2038	1.020,00 €	1.744,34 €	32.780,00 €	32.873,57 €
15	2039	1.020,00 €	1.754,47 €	33.800,00 €	34.628,04 €
16	2040	1.020,00 €	1.804,63 €	34.820,00 €	36.432,67 €
17	2041	1.020,00 €	1.810,42 €	35.840,00 €	38.243,09 €
18	2042	1.020,00 €	1.816,21 €	36.860,00 €	40.059,30 €
19	2043	1.020,00 €	1.822,00 €	37.880,00 €	41.881,29 €
20	2044	1.020,00 €	1.827,79 €	38.900,00 €	43.709,08 €