## Kalkulation
[6 empty] | Quelle 1: | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-hier-berechnen-sie-den-co2preis-ihrer-heizkosten-43806
[6 empty] | Quelle 2 - Biogaspreis: | https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/biogas/
[6 empty] | CO2-Preis Schätzung: | pro Jahr 8 € Erhöhung; da ab 2028 marktabhängig ist dieser Wert eher konservativ
[7 empty] | CO2-Emissionen Erdgas: | 201 | (siehe Quelle 1)
| Heizstrom | Heizgas | Biogas |  |  |  | CO2-Preis |  | Biogasanteil | geschätzter |  |  | Ausgangsdaten für Musterhaus 1, 2 und 3 - unveränderlich
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Jena | Siehe Quelle 2 |  |  | Jahr | geschätzt | pro kWh | gesetzlich | Arbeitspreis
Tarif-Vorschlag: | jenaturStrom Wärme24 | jenaGas Exakt24 |  |  |  | 2025 | 55 | 0.011055 | 0 | 0.11106 |  |  |  | Strom | Gas | Biogas
[6 empty] | 2026 | 63 | 0.012663 | 0 | 0.11266
Arbeitspreis: | 0.24 | 0.1 | 0.15 |  |  | 2027 | 71 | 0.014271 | 0 | 0.11427 | Liste Förderung |  | Arbeitspreis: | 0.24 | 0.1 | 0.15
Grundpreis: | 140 | 178 | ? unbekannt ? |  |  | 2028 | 79 | 0.015879 | 0 | 0.11588 | 30 |  | Grundpreis: | 140 | 178 | ? unbekannt ?
[6 empty] | 2029 | 87 | 0.014864 | 15 | 0.12236 | 35
Anschaffungskosten: | 35000 | 10000 |  |  |  | 2030 | 95 | 0.016231 | 15 | 0.12373 | 50 |  | Anschaffungskosten: | 35000 | 10000
Fördersatz: | 55 |  |  |  |  | 2031 | 103 | 0.017598 | 15 | 0.1251 | 55 |  | Fördersatz: | 55
Förderbetrag: | 16500 | 0 |  |  |  | 2032 | 111 | 0.018964 | 15 | 0.12646 | 65 |  | Förderbetrag: | 16500 | 0
effektive Gerätekosten: | 18500 | 10000 |  |  |  | 2033 | 119 | 0.020331 | 15 | 0.12783 | 70 |  | Gerätekosten: | 18500 | 10000
Wartungskosten pro Jahr: | 250 | 300 |  |  |  | 2034 | 127 | 0.021698 | 15 | 0.1292 |  |  | Wartungskosten pro Jahr: | 250 | 300
Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.): | 30 | 30 |  |  |  | 2035 | 135 | 0.018995 | 30 | 0.13399 |  |  | Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.): | 30 | 30
[6 empty] | 2036 | 143 | 0.02012 | 30 | 0.13512 | 0 | A+
| Testhaus | Musterhaus 1 | Musterhaus 2 | Musterhaus 3 |  | 2037 | 151 | 0.021246 | 30 | 0.13625 | 30 | A
|  | nicht saniert | teilsaniert | angemessen saniert |  | 2038 | 159 | 0.022371 | 30 | 0.13737 | 50 | B
zu beheizende Fläche: | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 2039 | 167 | 0.023497 | 30 | 0.1385 | 75 | C
Wärmebedarf: | 100 | 160 | 100 | 75 |  | 2040 | 175 | 0.01407 | 60 | 0.14407 | 100 | D
Energieeffizienzklasse: | C | E | C | B |  | 2041 | 183 | 0.014713 | 60 | 0.14471 | 130 | E
Wärmebedarf gesamt pro Jahr: | 12000 | 19200 | 12000 | 9000 |  | 2042 | 191 | 0.015356 | 60 | 0.14536 | 160 | F
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe: | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 |  | 2043 | 199 | 0.016 | 60 | 0.146 | 200 | G
Strombedarf pro Jahr: | 3750 | 7111.1111 | 3750 | 2500 |  | 2044 | 207 | 0.016643 | 60 | 0.14664 | 200 | H
Testhaus - Gebäudeeffizienzklasse C - 100 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas
1 | 2025 | 1320 | 1840.66 | 19820 | 11840.66
2 | 2026 | 1320 | 1859.956 | 21140 | 13700.616
3 | 2027 | 1320 | 1879.252 | 22460 | 15579.868
4 | 2028 | 1320 | 1898.548 | 23780 | 17478.416
5 | 2029 | 1320 | 1976.3674 | 25100 | 19454.7834
6 | 2030 | 1320 | 1992.769 | 26420 | 21447.5524
7 | 2031 | 1320 | 2009.1706 | 27740 | 23456.723
8 | 2032 | 1320 | 2025.5722 | 29060 | 25482.2952
9 | 2033 | 1320 | 2041.9738 | 30380 | 27524.269
10 | 2034 | 1320 | 2058.3754 | 31700 | 29582.6444
11 | 2035 | 1320 | 2115.934 | 33020 | 31698.5784
12 | 2036 | 1320 | 2129.4412 | 34340 | 33828.0196
13 | 2037 | 1320 | 2142.9484 | 35660 | 35970.968
14 | 2038 | 1320 | 2156.4556 | 36980 | 38127.4236
15 | 2039 | 1320 | 2169.9628 | 38300 | 40297.3864
16 | 2040 | 1320 | 2236.84 | 39620 | 42534.2264
17 | 2041 | 1320 | 2244.5584 | 40940 | 44778.7848
18 | 2042 | 1320 | 2252.2768 | 42260 | 47031.0616
19 | 2043 | 1320 | 2259.9952 | 43580 | 49291.0568
20 | 2044 | 1320 | 2267.7136 | 44900 | 51558.7704
Musterhaus 1 - nicht saniert - Gebäudeeffizienzklasse E - 160 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas
1 | 2025 | 2126.6667 | 2640.256 | 20626.6667 | 12640.256
2 | 2026 | 2126.6667 | 2671.1296 | 22753.3333 | 15311.3856
3 | 2027 | 2126.6667 | 2702.0032 | 24880 | 18013.3888
4 | 2028 | 2126.6667 | 2732.8768 | 27006.6667 | 20746.2656
5 | 2029 | 2126.6667 | 2857.3878 | 29133.3333 | 23603.6534
6 | 2030 | 2126.6667 | 2883.6304 | 31260 | 26487.2838
7 | 2031 | 2126.6667 | 2909.873 | 33386.6667 | 29397.1568
8 | 2032 | 2126.6667 | 2936.1155 | 35513.3333 | 32333.2723
9 | 2033 | 2126.6667 | 2962.3581 | 37640 | 35295.6304
10 | 2034 | 2126.6667 | 2988.6006 | 39766.6667 | 38284.231
11 | 2035 | 2126.6667 | 3080.6944 | 41893.3333 | 41364.9254
12 | 2036 | 2126.6667 | 3102.3059 | 44020 | 44467.2314
13 | 2037 | 2126.6667 | 3123.9174 | 46146.6667 | 47591.1488
14 | 2038 | 2126.6667 | 3145.529 | 48273.3333 | 50736.6778
15 | 2039 | 2126.6667 | 3167.1405 | 50400 | 53903.8182
16 | 2040 | 2126.6667 | 3274.144 | 52526.6667 | 57177.9622
17 | 2041 | 2126.6667 | 3286.4934 | 54653.3333 | 60464.4557
18 | 2042 | 2126.6667 | 3298.8429 | 56780 | 63763.2986
19 | 2043 | 2126.6667 | 3311.1923 | 58906.6667 | 67074.4909
20 | 2044 | 2126.6667 | 3323.5418 | 61033.3333 | 70398.0326
Musterhaus 2 - teilweise saniert - Gebäudeeffizienzklasse C - 100 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas
1 | 2025 | 1320 | 1840.66 | 19820 | 11840.66
2 | 2026 | 1320 | 1859.956 | 21140 | 13700.616
3 | 2027 | 1320 | 1879.252 | 22460 | 15579.868
4 | 2028 | 1320 | 1898.548 | 23780 | 17478.416
5 | 2029 | 1320 | 1976.3674 | 25100 | 19454.7834
6 | 2030 | 1320 | 1992.769 | 26420 | 21447.5524
7 | 2031 | 1320 | 2009.1706 | 27740 | 23456.723
8 | 2032 | 1320 | 2025.5722 | 29060 | 25482.2952
9 | 2033 | 1320 | 2041.9738 | 30380 | 27524.269
10 | 2034 | 1320 | 2058.3754 | 31700 | 29582.6444
11 | 2035 | 1320 | 2115.934 | 33020 | 31698.5784
12 | 2036 | 1320 | 2129.4412 | 34340 | 33828.0196
13 | 2037 | 1320 | 2142.9484 | 35660 | 35970.968
14 | 2038 | 1320 | 2156.4556 | 36980 | 38127.4236
15 | 2039 | 1320 | 2169.9628 | 38300 | 40297.3864
16 | 2040 | 1320 | 2236.84 | 39620 | 42534.2264
17 | 2041 | 1320 | 2244.5584 | 40940 | 44778.7848
18 | 2042 | 1320 | 2252.2768 | 42260 | 47031.0616
19 | 2043 | 1320 | 2259.9952 | 43580 | 49291.0568
20 | 2044 | 1320 | 2267.7136 | 44900 | 51558.7704
Musterhaus 3 - angemessen saniert - Gebäudeeffizienzklasse B - 75 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas
1 | 2025 | 1020 | 1507.495 | 19520 | 11507.495
2 | 2026 | 1020 | 1521.967 | 20540 | 13029.462
3 | 2027 | 1020 | 1536.439 | 21560 | 14565.901
4 | 2028 | 1020 | 1550.911 | 22580 | 16116.812
5 | 2029 | 1020 | 1609.2756 | 23600 | 17726.0876
6 | 2030 | 1020 | 1621.5767 | 24620 | 19347.6643
7 | 2031 | 1020 | 1633.878 | 25640 | 20981.5422
8 | 2032 | 1020 | 1646.1791 | 26660 | 22627.7214
9 | 2033 | 1020 | 1658.4804 | 27680 | 24286.2018
10 | 2034 | 1020 | 1670.7816 | 28700 | 25956.9833
11 | 2035 | 1020 | 1713.9505 | 29720 | 27670.9338
12 | 2036 | 1020 | 1724.0809 | 30740 | 29395.0147
13 | 2037 | 1020 | 1734.2113 | 31760 | 31129.226
14 | 2038 | 1020 | 1744.3417 | 32780 | 32873.5677
15 | 2039 | 1020 | 1754.4721 | 33800 | 34628.0398
16 | 2040 | 1020 | 1804.63 | 34820 | 36432.6698
17 | 2041 | 1020 | 1810.4188 | 35840 | 38243.0886
18 | 2042 | 1020 | 1816.2076 | 36860 | 40059.2962
19 | 2043 | 1020 | 1821.9964 | 37880 | 41881.2926
20 | 2044 | 1020 | 1827.7852 | 38900 | 43709.0778
Beispiele für die Rentabilität einer Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus
Verwendet werden Datentarife der Stadtwerke Energie Jena sowie aus den angegebenen Quellen.
Die Angaben für die Musterhäuser 1, 2 und 3 sind als Beispiele fest vorgegeben und nicht änderbar.
Zum ausprobieren individueller Daten können die Werte für das Testhaus nach Bedarf angepasst werden.
Geändert werden dürfen die Werte in den grün hinterlegten Zellen - aktualisiert wird nur das Testhaus.