zwischen Null und 80 sind erlaubt
Wert muss zwischen 0 und 1000 sein
Wert muss zwischen 0 und 500 sein.
erlaubt sind Dezimalwerte zwischen 1 und 5
erlaubt sind Dezimalwerte zwischen 1 und 5
Datum zwischen 21.07.2026 und 31.12.2031 möglich
Nur "ja" oder "nein" erlaubt
## Kalkulation
Beispiele für die Rentabilität einer Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus / Verwendet werden Datentarife der Stadtwerke Energie Jena sowie aus den angegebenen Quellen. Die Angaben für die Musterhäuser 1, 2 und 3 sind als Beispiele fest vorgegeben und nicht änderbar. Zum ausprobieren individueller Daten können die Werte für das Testhaus nach Bedarf angepasst werden. Geändert werden dürfen die Werte in den grün hinterlegten Zellen - aktualisiert wird nur das Testhaus. / Die Rechnungen wurden den neuen Förderbedingungen vom 21.07. 2026 angepasst. Dazu können das Antragsdatum, das Haushaltsjahreseinkommen und im Haushalt lebende Kinder eingegeben werden. Der jeweilige Förderhöchstbetrag sowie die Boni werden automatisch ermittelt und unter den Eingaben angezeigt.

					Quelle 1:	https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-hier-berechnen-sie-den-co2preis-ihrer-heizkosten-43806
					Quelle 2 - Biogaspreis:	https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/biogas/
					CO2-Preis Schätzung:	pro Jahr 5, ab 2031 8 € Erhöhung; da ab 2030 marktabhängig ist dieser Wert eher konservativ

					CO2-Emissionen Erdgas:	201 g/kWh	(siehe Quelle 1)

	Heizstrom	Heizgas	Biogas					CO2-Preis		Biogasanteil	geschätzter				Ausgangsdaten für Musterhaus 1, 2 und 3 - unveränderlich
	Stadtwerke Jena	Stadtwerke Jena	Siehe Quelle 2					Jahr	geschätzt	pro kWh	gesetzlich	Arbeitspreis
Tarif-Vorschlag:	jenaturStrom Wärme24	jenaGas Exakt24					2026	55,00 €/t	0,011055 €/kWh	0 %	0,111055 €/kWh					Strom	Gas	Biogas
					2027	55,00 €/t	0,011055 €/kWh	0 %	0,111055 €/kWh
Arbeitspreis:	0,24 €/kWh	0,10 €/kWh	0,15 €/kWh					2028	65,00 €/t	0,013065 €/kWh	0 %	0,113065 €/kWh		Liste Förderung		Arbeitspreis:	0,24 €/kWh	0,10 €/kWh	0,15 €/kWh
Grundpreis:	140,00 €	178,00 €	? unbekannt ?					2029	70,00 €/t	0,014070 €/kWh	10 %	0,119070 €/kWh		30 %		Grundpreis:	140,00 €	178,00 €	? unbekannt ?		Kinder	Zuschlag
				Datum der Antragstellung:	10.09.2027			2030	75,00 €/t	0,012814 €/kWh	15 %	0,120314 €/kWh		35 %					ja	0	38.000,00 €
Anschaffungskosten:	35.000,00 €	10.000,00 €		Haushaltsjahreseinkommen:	38.000 €			2031	90,00 €/t	0,015377 €/kWh	15 %	0,122877 €/kWh		50 %		Anschaffungskosten:	35.000,00 €	10.000,00 €			nein
Fördersatz:	68 %			minderjährige Kinder im Haushalt:	nein			2032	103,00 €/t	0,017598 €/kWh	15 %	0,125098 €/kWh		55 %		Fördersatz:	68 %
Förderbetrag:	18.020,00 €	- €		Förderhöchstbetrag:	26.500 €			2033	111,00 €/t	0,018964 €/kWh	15 %	0,126464 €/kWh		65 %		Förderbetrag:	18.020,00 €	- €			Fördermaximum nach Datum			Fördermaximum
effektive Gerätekosten:	16.980,00 €	10.000,00 €		Einkommensbonus:	30 %			2034	119,00 €/t	0,020331 €/kWh	15 %	0,127831 €/kWh		70 %		Gerätekosten:	16.980,00 €	10.000,00 €			21.07.2026	28000	750	26500
Wartungskosten pro Jahr:	250,00 €	300,00 €		Klimageschwindigkeitsbonus:	8 %			2035	127,00 €/t	0,017869 €/kWh	30 %	0,132869 €/kWh				Wartungskosten pro Jahr:	250,00 €	300,00 €			01.02.2027	27250
Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.):	30,00 €	30,00 €		Grundförderung:	30 %			2036	135,00 €/t	0,018995 €/kWh	30 %	0,133995 €/kWh				Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.):	30,00 €	30,00 €			01.08.2027	26500
					2037	143,00 €/t	0,020120 €/kWh	30 %	0,135120 €/kWh		0 %	A+	Die Daten gelten für Antrag am 10.09.2027; Haushaltseinkommen 38.000 €;					01.02.2028	25750
	Testhaus	Musterhaus 1	Musterhaus 2	Musterhaus 3				2038	151,00 €/t	0,021246 €/kWh	30 %	0,136246 €/kWh		30 %	A	keine Kinder im Haushalt					01.08.2028	25000
		nicht saniert	teilsaniert	angemessen saniert				2039	159,00 €/t	0,022371 €/kWh	30 %	0,137371 €/kWh		50 %	B					01.02.2029	24250
zu beheizende Fläche:	120 qm	120 qm	120 qm	120 qm				2040	167,00 €/t	0,013427 €/kWh	60 %	0,143427 €/kWh		75 %	C					01.08.2029	23500
Wärmebedarf:	160 kWh/qm a	160 kWh/qm a	100 kWh/qm a	75 kWh/qm a				2041	175,00 €/t	0,014070 €/kWh	60 %	0,144070 €/kWh		100 %	D					01.02.1930	22750
Energieeffizienzklasse:	E	E	C	B				2042	183,00 €/t	0,014713 €/kWh	60 %	0,144713 €/kWh		130 %	E					01.08.1930	22000
Wärmebedarf gesamt pro Jahr:	19.200 kWh	19.200 kWh	12.000 kWh	9.000 kWh				2043	191,00 €/t	0,015356 €/kWh	60 %	0,145356 €/kWh		160 %	F					01.02.1931	21250
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe:	2,7	2,7	3,2	3,6				2044	199,00 €/t	0,016000 €/kWh	60 %	0,146000 €/kWh		200 %	G					01.08.1931	20500
Strombedarf pro Jahr:	7.111 kWh	7.111 kWh	3.750 kWh	2.500 kWh				2045	207,00 €/t	0,016643 €/kWh	60 %	0,146643 €/kWh		200 %	H

	Testhaus - Gebäudeeffizienzklasse E - 160 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre					Geschwindigkeitsbonus nach Datum			Bonus %
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten				Testhaus - Gesamtkosten pro Jahr					21.07.2026	16	4	8
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas					01.02.2027	12
1	2026	2.126,67 €	2.640,26 €	19.106,67 €	12.640,26 €					01.08.2027	8
2	2027	2.126,67 €	2.640,26 €	21.233,33 €	15.280,51 €					01.02.2028	4
3	2028	2.126,67 €	2.678,85 €	23.360,00 €	17.959,36 €					01.08.2028	0
4	2029	2.126,67 €	2.794,14 €	25.486,67 €	20.753,50 €
5	2030	2.126,67 €	2.818,02 €	27.613,33 €	23.571,53 €
6	2031	2.126,67 €	2.867,23 €	29.740,00 €	26.438,76 €					Einkommensbonus			Bonus %
7	2032	2.126,67 €	2.909,87 €	31.866,67 €	29.348,63 €					0	40		30
8	2033	2.126,67 €	2.936,12 €	33.993,33 €	32.284,75 €					30000	30
9	2034	2.126,67 €	2.962,36 €	36.120,00 €	35.247,10 €					40000	10
10	2035	2.126,67 €	3.059,08 €	38.246,67 €	38.306,19 €					50000	0
11	2036	2.126,67 €	3.080,69 €	40.373,33 €	41.386,88 €
12	2037	2.126,67 €	3.102,31 €	42.500,00 €	44.489,19 €
13	2038	2.126,67 €	3.123,92 €	44.626,67 €	47.613,10 €
14	2039	2.126,67 €	3.145,53 €	46.753,33 €	50.758,63 €
15	2040	2.126,67 €	3.261,79 €	48.880,00 €	54.020,43 €
16	2041	2.126,67 €	3.274,14 €	51.006,67 €	57.294,57 €
17	2042	2.126,67 €	3.286,49 €	53.133,33 €	60.581,06 €
18	2043	2.126,67 €	3.298,84 €	55.260,00 €	63.879,91 €
19	2044	2.126,67 €	3.311,19 €	57.386,67 €	67.191,10 €
20	2045	2.126,67 €	3.323,54 €	59.513,33 €	70.514,64 €

Musterhaus 1 - nicht saniert - Gebäudeeffizienzklasse E - 160 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas			Musterhaus 1 - Gesamtkosten pro Jahr
1	2025	2.126,67 €	2.640,26 €	19.106,67 €	12.640,26 €
2	2026	2.126,67 €	2.640,26 €	21.233,33 €	15.280,51 €
3	2027	2.126,67 €	2.678,85 €	23.360,00 €	17.959,36 €
4	2028	2.126,67 €	2.794,14 €	25.486,67 €	20.753,50 €
5	2029	2.126,67 €	2.818,02 €	27.613,33 €	23.571,53 €
6	2030	2.126,67 €	2.867,23 €	29.740,00 €	26.438,76 €
7	2031	2.126,67 €	2.909,87 €	31.866,67 €	29.348,63 €
8	2032	2.126,67 €	2.936,12 €	33.993,33 €	32.284,75 €
9	2033	2.126,67 €	2.962,36 €	36.120,00 €	35.247,10 €
10	2034	2.126,67 €	3.059,08 €	38.246,67 €	38.306,19 €
11	2035	2.126,67 €	3.080,69 €	40.373,33 €	41.386,88 €
12	2036	2.126,67 €	3.102,31 €	42.500,00 €	44.489,19 €
13	2037	2.126,67 €	3.123,92 €	44.626,67 €	47.613,10 €
14	2038	2.126,67 €	3.145,53 €	46.753,33 €	50.758,63 €
15	2039	2.126,67 €	3.261,79 €	48.880,00 €	54.020,43 €
16	2040	2.126,67 €	3.274,14 €	51.006,67 €	57.294,57 €
17	2041	2.126,67 €	3.286,49 €	53.133,33 €	60.581,06 €
18	2042	2.126,67 €	3.298,84 €	55.260,00 €	63.879,91 €
19	2043	2.126,67 €	3.311,19 €	57.386,67 €	67.191,10 €
20	2044	2.126,67 €	3.323,54 €	59.513,33 €	70.514,64 €

Musterhaus 2 - teilweise saniert - Gebäudeeffizienzklasse C - 100 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas			Musterhaus 2 - Gesamtkosten pro Jahr
1	2025	1.320,00 €	1.840,66 €	18.300,00 €	11.840,66 €
2	2026	1.320,00 €	1.840,66 €	19.620,00 €	13.681,32 €
3	2027	1.320,00 €	1.864,78 €	20.940,00 €	15.546,10 €
4	2028	1.320,00 €	1.936,84 €	22.260,00 €	17.482,94 €
5	2029	1.320,00 €	1.951,77 €	23.580,00 €	19.434,71 €
6	2030	1.320,00 €	1.982,52 €	24.900,00 €	21.417,22 €
7	2031	1.320,00 €	2.009,17 €	26.220,00 €	23.426,39 €
8	2032	1.320,00 €	2.025,57 €	27.540,00 €	25.451,97 €
9	2033	1.320,00 €	2.041,97 €	28.860,00 €	27.493,94 €
10	2034	1.320,00 €	2.102,43 €	30.180,00 €	29.596,37 €
11	2035	1.320,00 €	2.115,93 €	31.500,00 €	31.712,30 €
12	2036	1.320,00 €	2.129,44 €	32.820,00 €	33.841,74 €
13	2037	1.320,00 €	2.142,95 €	34.140,00 €	35.984,69 €
14	2038	1.320,00 €	2.156,46 €	35.460,00 €	38.141,15 €
15	2039	1.320,00 €	2.229,12 €	36.780,00 €	40.370,27 €
16	2040	1.320,00 €	2.236,84 €	38.100,00 €	42.607,11 €
17	2041	1.320,00 €	2.244,56 €	39.420,00 €	44.851,67 €
18	2042	1.320,00 €	2.252,28 €	40.740,00 €	47.103,94 €
19	2043	1.320,00 €	2.260,00 €	42.060,00 €	49.363,94 €
20	2044	1.320,00 €	2.267,71 €	43.380,00 €	51.631,65 €

Musterhaus 3 - angemessen saniert - Gebäudeeffizienzklasse B - 75 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
		Betriebskosten pro Jahr		Gesamtkosten
Betriebsjahr	Jahr	Wärmepumpe	Gas	Wärmepumpe	Gas			Musterhaus 3 - Gesamtkosten pro Jahr
1	2025	1.020,00 €	1.507,50 €	18.000,00 €	11.507,50 €
2	2026	1.020,00 €	1.507,50 €	19.020,00 €	13.014,99 €
3	2027	1.020,00 €	1.525,59 €	20.040,00 €	14.540,58 €
4	2028	1.020,00 €	1.579,63 €	21.060,00 €	16.120,21 €
5	2029	1.020,00 €	1.590,82 €	22.080,00 €	17.711,03 €
6	2030	1.020,00 €	1.613,89 €	23.100,00 €	19.324,92 €
7	2031	1.020,00 €	1.633,88 €	24.120,00 €	20.958,80 €
8	2032	1.020,00 €	1.646,18 €	25.140,00 €	22.604,97 €
9	2033	1.020,00 €	1.658,48 €	26.160,00 €	24.263,45 €
10	2034	1.020,00 €	1.703,82 €	27.180,00 €	25.967,27 €
11	2035	1.020,00 €	1.713,95 €	28.200,00 €	27.681,23 €
12	2036	1.020,00 €	1.724,08 €	29.220,00 €	29.405,31 €
13	2037	1.020,00 €	1.734,21 €	30.240,00 €	31.139,52 €
14	2038	1.020,00 €	1.744,34 €	31.260,00 €	32.883,86 €
15	2039	1.020,00 €	1.798,84 €	32.280,00 €	34.682,70 €
16	2040	1.020,00 €	1.804,63 €	33.300,00 €	36.487,33 €
17	2041	1.020,00 €	1.810,42 €	34.320,00 €	38.297,75 €
18	2042	1.020,00 €	1.816,21 €	35.340,00 €	40.113,96 €
19	2043	1.020,00 €	1.822,00 €	36.360,00 €	41.935,95 €
20	2044	1.020,00 €	1.827,79 €	37.380,00 €	43.763,74 €