## Kalkulation
[6 empty] | Quelle 1: | https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/klimapaket-hier-berechnen-sie-den-co2preis-ihrer-heizkosten-43806
[6 empty] | Quelle 2 - Biogaspreis: | https://www.finanztip.de/gaspreisvergleich/biogas/
[6 empty] | CO2-Preis Schätzung: | pro Jahr 5, ab 2031 8 € Erhöhung; da voraussichtlich ab 2030 marktabhängig ist dieser Wert eher konservativ
[7 empty] | CO2-Emissionen Erdgas: | 201 | (siehe Quelle 1)
| Heizstrom | Heizgas | Biogas |  |  |  | CO2-Preis |  | Biogasanteil | geschätzter |  |  | Ausgangsdaten für Musterhaus 1, 2 und 3 - unveränderlich
| Stadtwerke Jena | Stadtwerke Jena | Siehe Quelle 2 |  |  | Jahr | geschätzt | pro kWh | gesetzlich | Arbeitspreis
Tarif-Vorschlag: | jenaturStrom Wärme24 | jenaGas Exakt24 |  |  |  | 2026 | 55 | 0.011055 | 0 | 0.11106 |  |  |  | Strom | Gas | Biogas
[6 empty] | 2027 | 55 | 0.011055 | 0 | 0.11106
Arbeitspreis: | 0.24 | 0.1 | 0.15 |  |  | 2028 | 65 | 0.013065 | 0 | 0.11306 | Liste Förderung |  | Arbeitspreis: | 0.24 | 0.1 | 0.15
Grundpreis: | 140 | 178 | ? unbekannt ? |  |  | 2029 | 70 | 0.01407 | 10 | 0.11907 | 30 |  | Grundpreis: | 140 | 178 | ? unbekannt ? | Kinder | Zuschlag
|  |  |  | Datum der Antragstellung: | 2027-09-10 | 2030 | 75 | 0.012814 | 15 | 0.12031 | 35 | [5 empty] | ja | 0 | 38000
Anschaffungskosten: | 35000 | 10000 |  | Haushaltsjahreseinkommen: | 38000 | 2031 | 90 | 0.015376 | 15 | 0.12288 | 50 |  | Anschaffungskosten: | 35000 | 10000 |  | nein
Fördersatz: | 68 |  |  | minderjährige Kinder im Haushalt: | nein | 2032 | 103 | 0.017598 | 15 | 0.1251 | 55 |  | Fördersatz: | 68
Förderbetrag: | 18020 | 0 |  | Förderhöchstbetrag: | 26500 | 2033 | 111 | 0.018964 | 15 | 0.12646 | 65 |  | Förderbetrag: | 18020 | 0 |  | Fördermaximum nach Datum |  |  | Fördermaximum
effektive Gerätekosten: | 16980 | 10000 |  | Einkommensbonus: | 30 | 2034 | 119 | 0.020331 | 15 | 0.12783 | 70 |  | Gerätekosten: | 16980 | 10000 |  | 2026-07-21 | 28000 | 750 | 26500
Wartungskosten pro Jahr: | 250 | 300 |  | Klimageschwindigkeitsbonus: | 8 | 2035 | 127 | 0.017869 | 30 | 0.13287 |  |  | Wartungskosten pro Jahr: | 250 | 300 |  | 2027-02-01 | 27250
Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.): | 30 | 30 |  | Grundförderung: | 30 | 2036 | 135 | 0.018995 | 30 | 0.13399 |  |  | Betriebskosten pro Jahr (Pumpen etc.): | 30 | 30 |  | 2027-08-01 | 26500
[6 empty] | 2037 | 143 | 0.02012 | 30 | 0.13512 | 0 | A+ | Die Daten gelten für Antrag am 10.09.2027; Haushaltseinkommen 38.000 €; |  |  |  | 2028-02-01 | 25750
| Testhaus | Musterhaus 1 | Musterhaus 2 | Musterhaus 3 |  | 2038 | 151 | 0.021246 | 30 | 0.13625 | 30 | A | keine Kinder im Haushalt |  |  |  | 2028-08-01 | 25000
|  | nicht saniert | teilsaniert | angemessen saniert |  | 2039 | 159 | 0.022371 | 30 | 0.13737 | 50 | B |  |  |  |  | 2029-02-01 | 24250
zu beheizende Fläche: | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 2040 | 167 | 0.013427 | 60 | 0.14343 | 75 | C |  |  |  |  | 2029-08-01 | 23500
Wärmebedarf: | 160 | 160 | 100 | 75 |  | 2041 | 175 | 0.01407 | 60 | 0.14407 | 100 | D |  |  |  |  | 1930-02-01 | 22750
Energieeffizienzklasse: | E | E | C | B |  | 2042 | 183 | 0.014713 | 60 | 0.14471 | 130 | E |  |  |  |  | 1930-08-01 | 22000
Wärmebedarf gesamt pro Jahr: | 19200 | 19200 | 12000 | 9000 |  | 2043 | 191 | 0.015356 | 60 | 0.14536 | 160 | F |  |  |  |  | 1931-02-01 | 21250
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe: | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.6 |  | 2044 | 199 | 0.016 | 60 | 0.146 | 200 | G |  |  |  |  | 1931-08-01 | 20500
Strombedarf pro Jahr: | 7111.1111 | 7111.1111 | 3750 | 2500 |  | 2045 | 207 | 0.016643 | 60 | 0.14664 | 200 | H
| Testhaus - Gebäudeeffizienzklasse E - 160 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre | [15 empty] | Geschwindigkeitsbonus nach Datum |  |  | Bonus %
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten | [12 empty] | 2026-07-21 | 16 | 4 | 8
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas | [11 empty] | 2027-02-01 | 12
1 | 2026 | 2126.6667 | 2640.256 | 19106.6667 | 12640.256 | [11 empty] | 2027-08-01 | 8
2 | 2027 | 2126.6667 | 2640.256 | 21233.3333 | 15280.512 | [11 empty] | 2028-02-01 | 4
3 | 2028 | 2126.6667 | 2678.848 | 23360 | 17959.36 | [11 empty] | 2028-08-01 | 0
4 | 2029 | 2126.6667 | 2794.144 | 25486.6667 | 20753.504
5 | 2030 | 2126.6667 | 2818.024 | 27613.3333 | 23571.528
6 | 2031 | 2126.6667 | 2867.2288 | 29740 | 26438.7568 | [11 empty] | Einkommensbonus |  |  | Bonus %
7 | 2032 | 2126.6667 | 2909.873 | 31866.6667 | 29348.6298 | [11 empty] | 0 | 40 |  | 30
8 | 2033 | 2126.6667 | 2936.1155 | 33993.3333 | 32284.7453 | [11 empty] | 30000 | 30
9 | 2034 | 2126.6667 | 2962.3581 | 36120 | 35247.1034 | [11 empty] | 40000 | 10
10 | 2035 | 2126.6667 | 3059.0829 | 38246.6667 | 38306.1862 | [11 empty] | 50000 | 0
11 | 2036 | 2126.6667 | 3080.6944 | 40373.3333 | 41386.8806
12 | 2037 | 2126.6667 | 3102.3059 | 42500 | 44489.1866
13 | 2038 | 2126.6667 | 3123.9174 | 44626.6667 | 47613.104
14 | 2039 | 2126.6667 | 3145.529 | 46753.3333 | 50758.633
15 | 2040 | 2126.6667 | 3261.7946 | 48880 | 54020.4275
16 | 2041 | 2126.6667 | 3274.144 | 51006.6667 | 57294.5715
17 | 2042 | 2126.6667 | 3286.4934 | 53133.3333 | 60581.065
18 | 2043 | 2126.6667 | 3298.8429 | 55260 | 63879.9078
19 | 2044 | 2126.6667 | 3311.1923 | 57386.6667 | 67191.1002
20 | 2045 | 2126.6667 | 3323.5418 | 59513.3333 | 70514.6419
Musterhaus 1 - nicht saniert - Gebäudeeffizienzklasse E - 160 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas
1 | 2025 | 2126.6667 | 2640.256 | 19106.6667 | 12640.256
2 | 2026 | 2126.6667 | 2640.256 | 21233.3333 | 15280.512
3 | 2027 | 2126.6667 | 2678.848 | 23360 | 17959.36
4 | 2028 | 2126.6667 | 2794.144 | 25486.6667 | 20753.504
5 | 2029 | 2126.6667 | 2818.024 | 27613.3333 | 23571.528
6 | 2030 | 2126.6667 | 2867.2288 | 29740 | 26438.7568
7 | 2031 | 2126.6667 | 2909.873 | 31866.6667 | 29348.6298
8 | 2032 | 2126.6667 | 2936.1155 | 33993.3333 | 32284.7453
9 | 2033 | 2126.6667 | 2962.3581 | 36120 | 35247.1034
10 | 2034 | 2126.6667 | 3059.0829 | 38246.6667 | 38306.1862
11 | 2035 | 2126.6667 | 3080.6944 | 40373.3333 | 41386.8806
12 | 2036 | 2126.6667 | 3102.3059 | 42500 | 44489.1866
13 | 2037 | 2126.6667 | 3123.9174 | 44626.6667 | 47613.104
14 | 2038 | 2126.6667 | 3145.529 | 46753.3333 | 50758.633
15 | 2039 | 2126.6667 | 3261.7946 | 48880 | 54020.4275
16 | 2040 | 2126.6667 | 3274.144 | 51006.6667 | 57294.5715
17 | 2041 | 2126.6667 | 3286.4934 | 53133.3333 | 60581.065
18 | 2042 | 2126.6667 | 3298.8429 | 55260 | 63879.9078
19 | 2043 | 2126.6667 | 3311.1923 | 57386.6667 | 67191.1002
20 | 2044 | 2126.6667 | 3323.5418 | 59513.3333 | 70514.6419
Musterhaus 2 - teilweise saniert - Gebäudeeffizienzklasse C - 100 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas
1 | 2025 | 1320 | 1840.66 | 18300 | 11840.66
2 | 2026 | 1320 | 1840.66 | 19620 | 13681.32
3 | 2027 | 1320 | 1864.78 | 20940 | 15546.1
4 | 2028 | 1320 | 1936.84 | 22260 | 17482.94
5 | 2029 | 1320 | 1951.765 | 23580 | 19434.705
6 | 2030 | 1320 | 1982.518 | 24900 | 21417.223
7 | 2031 | 1320 | 2009.1706 | 26220 | 23426.3936
8 | 2032 | 1320 | 2025.5722 | 27540 | 25451.9658
9 | 2033 | 1320 | 2041.9738 | 28860 | 27493.9396
10 | 2034 | 1320 | 2102.4268 | 30180 | 29596.3664
11 | 2035 | 1320 | 2115.934 | 31500 | 31712.3004
12 | 2036 | 1320 | 2129.4412 | 32820 | 33841.7416
13 | 2037 | 1320 | 2142.9484 | 34140 | 35984.69
14 | 2038 | 1320 | 2156.4556 | 35460 | 38141.1456
15 | 2039 | 1320 | 2229.1216 | 36780 | 40370.2672
16 | 2040 | 1320 | 2236.84 | 38100 | 42607.1072
17 | 2041 | 1320 | 2244.5584 | 39420 | 44851.6656
18 | 2042 | 1320 | 2252.2768 | 40740 | 47103.9424
19 | 2043 | 1320 | 2259.9952 | 42060 | 49363.9376
20 | 2044 | 1320 | 2267.7136 | 43380 | 51631.6512
Musterhaus 3 - angemessen saniert - Gebäudeeffizienzklasse B - 75 kWh/qm a - Kosten über 20 Jahre
|  | Betriebskosten pro Jahr |  | Gesamtkosten
Betriebsjahr | Jahr | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe | Gas
1 | 2025 | 1020 | 1507.495 | 18000 | 11507.495
2 | 2026 | 1020 | 1507.495 | 19020 | 13014.99
3 | 2027 | 1020 | 1525.585 | 20040 | 14540.575
4 | 2028 | 1020 | 1579.63 | 21060 | 16120.205
5 | 2029 | 1020 | 1590.8238 | 22080 | 17711.0287
6 | 2030 | 1020 | 1613.8885 | 23100 | 19324.9172
7 | 2031 | 1020 | 1633.878 | 24120 | 20958.7952
8 | 2032 | 1020 | 1646.1791 | 25140 | 22604.9744
9 | 2033 | 1020 | 1658.4804 | 26160 | 24263.4547
10 | 2034 | 1020 | 1703.8201 | 27180 | 25967.2748
11 | 2035 | 1020 | 1713.9505 | 28200 | 27681.2253
12 | 2036 | 1020 | 1724.0809 | 29220 | 29405.3062
13 | 2037 | 1020 | 1734.2113 | 30240 | 31139.5175
14 | 2038 | 1020 | 1744.3417 | 31260 | 32883.8592
15 | 2039 | 1020 | 1798.8412 | 32280 | 34682.7004
16 | 2040 | 1020 | 1804.63 | 33300 | 36487.3304
17 | 2041 | 1020 | 1810.4188 | 34320 | 38297.7492
18 | 2042 | 1020 | 1816.2076 | 35340 | 40113.9568
19 | 2043 | 1020 | 1821.9964 | 36360 | 41935.9532
20 | 2044 | 1020 | 1827.7852 | 37380 | 43763.7384
Beispiele für die Rentabilität einer Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus
Verwendet werden Datentarife der Stadtwerke Energie Jena sowie aus den angegebenen Quellen. Die Angaben für die Musterhäuser 1, 2 und 3 sind als Beispiele fest vorgegeben und nicht änderbar. Zum ausprobieren individueller Daten können die Werte für das Testhaus nach Bedarf angepasst werden. Geändert werden dürfen die Werte in den grün hinterlegten Zellen - aktualisiert wird nur das Testhaus.
Die Rechnungen wurden den neuen Förderbedingungen vom 21.07. 2026 angepasst. Dazu können das Antragsdatum, das Haushaltsjahreseinkommen und im Haushalt lebende Kinder eingegeben werden. Der jeweilige Förderhöchstbetrag sowie die Boni werden automatisch ermittelt und unter den Eingaben angezeigt.